| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 38/2018 | ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» |
| --- | --- |
|  | Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  | Προϋπολογισμός: 35.000,00 € ΕΤΟΥΣ 2018 |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες- Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.

Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες

άρθρο A1o

«Λυχνία ατμών νατρίου ισχύος 250 W E-40 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 7,20 €

Επτά ευρώ και είκοσι λεπτά.

άρθρο A2o

«λαμπτήρες τύπου  LED  15w E27   1380LM  6000K 30.000HR », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,70 €

Ένα  ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

άρθρο A3o

«λαμπτήρες τύπου  LED  15w E27    ψυχρό  sticker cw », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 2,30 €

Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά.

άρθρο A4o

«λαμπτήρες τύπου  LED  48w εξωτερικών χώρων E27 230V 6000K  4650lm 30.000HR »,  ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 7,60 €

Επτά  ευρώ και εξήντα λεπτά.

άρθρο A5o

«λαμπήρες μανόλια  30w εξωτερικών χώρων E27 3300LM 6500K  40.000HR», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 14,00 €

Δέκα τέσσερα  ευρώ.

άρθρο A6o

«λαμπήρες μανόλια LED  60w   E40   ψυχρό εξωτερικών χώρων», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 €

Είκοσι πέντε  ευρώ.

άρθρο A7o

«λαμπήρες μανόλια LED  80w   E40   ψυχρό εξωτερικών χώρων E40 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 35,00 €

Τριάντα πέντε  ευρώ.

άρθρο A8o

«Λαμπτήρες 36w οικονομίας ψυχρό », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 €

Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά.

άρθρο A9o

«Λάμπες γλομπέ 18w  τύπο LED   εξωτερικών χώρων E27 6000K  1690lm     30.000hr  », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 4,50 €

Τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά.

άρθρο A10o

«Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 2,80 €

Δύο  ευρώ και ογδόντα λεπτά.

άρθρο A11o

«Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 2,4 €

Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά.

άρθρο A12o

«Λαμπτήρας 400W HQI-E40 Για προβολείς Ιωδείου Μετάλλου  σωληνωτή », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 8,50 €

Οκτώ  ευρώ και πενήντα  λεπτά.

άρθρο A13o

«Προβολείς Γηπέδων  400w HQI IP65 ΜΑΥΡΟΣ  Στεγανός Συμμετρικής Δέσμης», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 37,00 €

Τριάντα επτά  ευρώ.

Β. Ασφάλειες

άρθρο Β1o

«Ρελέ φορτίου 25 Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 20,00 €

Είκοσι ευρώ.

άρθρο Β2o

«Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης   20Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 €

Εννέα  ευρώ.

άρθρο Β3o

«Ασφαλειοδιακόπτες κίνησης 3x20 Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 27,00 €

Εικοσί επτά  ευρώ.

άρθρο Β4o

«Ηλεκτροπληξίας 2Χ40Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία

όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 €

Σαράντα  ευρώ.

άρθρο Β5o

«Ηλεκτροπληξίας  4Χ40Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 50,00 €

Πενήντα  ευρώ.

άρθρο Β6o

«Ασφάλειες αυτοματάκια 16Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 €

Πέντε  ευρώ.

άρθρο Β7o

«Ραγοδιακόπτης 1Χ63Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 €

Έξι   ευρώ.

άρθρο Β8o

«Ραγοδιακόπτης  3Χ63Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 18,00 €

Δέκα οκτώ  ευρώ.

άρθρο Β9o

«διαροής ηλεκτροπληξίας  4Χ63Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 85,00 €

Ογδόντα πέντε ευρώ.

άρθρο Β10o

«Ασφάλειες απλές 16+20Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,00 €

Ένα  ευρώ.

άρθρο Β11o

«Ασφάλειες απλές 25+35Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,20 €

Ένα  ευρώ και είκοσι λεπτά.

άρθρο Β12o

«Ασφάλειες απλές 50+63Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,30 €

Ένα  ευρώ και τριάντα  λεπτά.

άρθρο Β13o

«Ασφάλειες Νεοζέτ 25+35Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,40 €

Ένα  ευρώ και σαράντα  λεπτά.

άρθρο Β14o

«Ασφάλειες Νεοζέτ  50+63Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 €

Ένα  ευρώ και πενήντα  λεπτά.

άρθρο Β15o

«Ασφάλειες γυάλινες 2-3-4-5 Α», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 €

Είκοσι   λεπτά.

Γ. Μετασχηματιστές

άρθρο Γ1o

«Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 €

Έντεκα  ευρώ.

άρθρο Γ2o

«Μετασχηματιστής 250W  Νατρίου », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 €

Έντεκα  ευρώ.

Δ. Καλώδια

άρθρο Δ1o

«Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,60 €

Μηδέν ευρώ και εξήντα  λεπτά.

άρθρο Δ2o

«Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,80 €

Μηδέν ευρώ και ογδόντα  λεπτά.

άρθρο Δ3o

«Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ.  Κουλούρα 100μ.(μπλέ μαύρο κίτρινο)», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,18 €

Μηδέν ευρώ και δεκαοκτώ  λεπτά.

άρθρο Δ4o

«Καλώδιο NYΥ  5Χ1,5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,10 €

Ένα  ευρώ και δέκα  λεπτά.

άρθρο Δ5o

«Καλώδιο εύκαμπτο 2x2,5 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,75 €

Μηδέν  ευρώ και εβδομήντα πέντε  λεπτά.

άρθρο Δ6o

«Καλώδιο εύκαμπτο 3x1 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,45 €

Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά.

άρθρο Δ7o

«Καλώδιο εύκαμπτο  2x1 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 €

Μηδέν ευρώ και είκοσι λεπτά.

άρθρο Δ8o

«NYY 3X1,5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,70 €

Μηδέν ευρώ και εβδομήντα λεπτά.

άρθρο Δ9o

«NYY 3X2,5 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,85 €

Μηδέν ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά.

άρθρο Δ10o

«ΝΥΥ 5Χ2,5», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,40 €

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά.

Ε. Φωτιστικά

άρθρο Ε1ο

«Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 (γλόμπος περίβλημα και βάση) », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 8,00 €

Οκτώ ευρώ.

άρθρο Ε2ο

«Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 11,00 €

Έντεκα  ευρώ.

άρθρο Ε3ο

«Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40  φιμέ », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 22,00 €

Είκοσι δύο ευρώ.

άρθρο Ε4ο

«Φωτιστικό led 1,5 μετρ.  70w εξωτ. Χώρων (σκαφάκι)  6000Κ 6560ΛΜ 1562μμ ΙP66 στεγανό », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 43,00 €

Σαράντα τρία  ευρώ.

άρθρο Ε5ο

«Προβολέας  τύπου  LED 150w προβολείς  6000K 13600lm   30.000hr  για χρήση εξωτερικών χώρων », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 43,00 €

Σαράντα τρία  ευρώ.

άρθρο Ε6ο

«Βραχίωνας για φωτιστικά δρόμου -μπράτσα τύπου ΔΕΗ για κολώνες φωτισμού πλήρες», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 €

Τριάντα  ευρώ.

ΣΤ. Εκκινητές - στάρτερ

άρθρο ΣΤ1ο

«Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22 W», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 €

Μηδέν ευρώ και είκοσι λεπτά.

άρθρο ΣΤ2ο

«Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 80W», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 0,20 €

Μηδέν ευρώ και είκοσι  λεπτά.

άρθρο ΣΤ3ο

«Εκκινητής 400 W  : Στάρτερ Λαμπτήρων Νατρίου/HQI sodium», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 3,50 €

Τρία  ευρώ και πενήντα λεπτά.

Z. Διακόπτες – Πρίζες – Φις – Ντουϊ

άρθρο Ζ1ο

«Διακόπτης εξωτερικός μονός στεγανός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 6,00 €

Έξι Ευρώ.

άρθρο Ζ2ο

«Διακόπτης εξωτερικός στεγανός  διπλός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 7,00 €

Επτά  Ευρώ.

άρθρο Ζ3ο

«Πρίζα σούκου εξωτερική  στεγανή με καπάκι », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 €

Εννέα  Ευρώ.

άρθρο Ζ4ο

«Πρίζα σούκου εσωτερική  χωνευτή », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 €

Πέντε Ευρώ.

άρθρο Ζ5ο

«Διακόπτης χωνευτός απλός μονός», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 4,00 €

Τέσσερα Ευρώ.

άρθρο Ζ6ο

«Διακόπτης χωνευτός απλός διπλός», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 €

Πέντε Ευρώ.

άρθρο Ζ7o

«Ντουϊ πορσελάνης  Ε27 », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 2,00 €

Δυο ευρώ.

άρθρο Ζ8o

«Φις αρσενικά σούκου », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 €

Ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά.

άρθρο Ζ9o

«Φις Θυληκά σούκου » ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 1,50 €

Ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά

Η. Ρελέ κ.λ.π.

άρθρο Η1ο

«Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 25,00 €

Είκοσι  πέντε ευρώ.

άρθρο Η2ο

«Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό μέρας νύχτας », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 15,00 €

Δέκα πέντε ευρώ.

άρθρο Η3ο

«Ρελέ ισχύος 4Χ25Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 35,00 €

Τριάντα  πέντε ευρώ.

άρθρο Η4ο

«Ρελέ ισχύος 4Χ40Α », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη

κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 40,00 €

Σαράντα  ευρώ.

Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά

άρθρο Θ1ο

«Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1 Σειράς μεταλλικούς », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 20,00 €

Είκοσι Ευρώ.

άρθρο Θ2ο

«Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2 Σειρών μεταλλικός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 50,00 €

Πενήντα  Ευρώ.

άρθρο Θ3ο

«Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 Σειρών μεταλλικός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 60,00 €

Εξήντα  Ευρώ.

Άρθρο Θ4ο

«Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς πλαστικός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 20,00 €

Είκοσι  Ευρώ.

Άρθρο Θ5ο

«Πίνακας εξωτερικός στεγανός 2  σειράς πλαστικός», ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε μέτρα.

Τιμή ενός μέτρου 35,00 €

Τριάντα πέντε ευρώ.

Άρθρο Θ6ο

«Πίνακας εξωτερικός στεγανός 3  σειράς πλαστικός », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 50,00 €

Πενήντα  ευρώ.

άρθρο Θ7ο

«Βάσεις γλόμπου κυρτές » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 5,00 €

Πέντε ευρώ.

άρθρο Θ8ο

«Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10Χ10 »,  ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 4,00 €

Τέσσερα  ευρώ.

άρθρο Θ9ο

«Δεματικά καλωδίων 350χιλ » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 10,00 € σετ 100τμχ.

Δέκα ευρώ.

άρθρο Θ10ο

«Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 9,00 €

Εννέα  ευρώ.

άρθρο Θ11ο

«Ταινίες φαρδιές », ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 3,00 €

Τρία  ευρώ.

άρθρο Θ12ο

«Πισοταινία φαρδιά »  , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 12,00 €

Δώδεκα  ευρώ.

άρθρο Θ13ο

«Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 20,00 €

Είκοσι ευρώ.

άρθρο Θ14ο

«Θερμομαγνητικά  10-16Α » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 €

Τριάντα ευρώ.

άρθρο Θ15ο

«Θερμομαγνητικά  6-10Α » , ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση και λειτουργία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια.

Τιμή ενός τεμαχίου 30,00 €

Τριάντα ευρώ.

| Ηράκλεια 12-06-2018 | Ηράκλεια 12-06-2018 | Ηράκλεια 12-06-2018 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξαντες | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος |
| Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κος ΤΕ Χατζημιχάλης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Δ.Ε. | Μπούσιος Δημήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. | Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. |