# Παράρτημα 1: Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

( Τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ,

παρακαλούμε να τις ελέγξετε προτού τυπώσετε το παράρτημα)

Οικονομική  προσφορά

Για την υπ’ αρίθμ 5346/01-06-2020   διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ.  Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

(Για την/τις  ομάδα/ες   …………………………………………………………………… )

Προσαρμόζεται ανάλογα από το συμμετέχοντα

| Επιχείρηση : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έδρα Διεύθυνση : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α.Φ.Μ. : |  |  |  | Δ.Ο.Υ. : |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο : |  |  |  | Φαξ : |  |  |  |  |  |
| e-mail : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Περιγραφή |  | Κωδικός |  | Μονάδα |  | Ποσότητα | Τιμή | Συνολική |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μονάδας | Τιμή (€) |
|  |  |  | CPV |  | Μέτρηση |  |  |  |  |
| Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες - Φωτιστικά Μετασχηματιστές - Εκκινητές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 | Λαμπτήρας υψηλής πίεσης νατρίου 250w |  | 31532100-5 |  | τεμ. |  | 70 |  |  |
| Α2 | Λαμπτήρας LED E27 <=15W ψυχρού τύπου |  | 31620000-8 |  | τεμ. |  | 1500 |  |  |
| Α3 | Λαμπτήρας LED Ε27 <=15W ψυχρού stick |  | 31620000-8 |  | τεμ. |  | 3700 |  |  |
| Α4 | Λαμπτήρες LED E27 45W έως 50W εξωτερικών χώρων |  | 31514000-2 |  | τεμ. |  | 300 |  |  |
| Α5 | Λαμπτήρας LED <=35W E27 ψυχρού τύπου με εμφανή ψήκτρα αλουμινίου |  | 31532100-5 |  | τεμ. |  | 100 |  |  |
| Α6 | Λαμπτήρας LED A80 Ε27 <=18w εξωτερικών χώρων |  | 31531000-7 |  | τεμ. |  | 490 |  |  |
| Α7 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειες 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτυερικούς & εσωτερικούς χώρους. |  | 31532910-6 |  | τεμ. |  | 60 |  |  |
| Α8 | Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W |  | 31532910-6 |  | τεμ. |  | 60 |  |  |
| Α9 | Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W |  | 31532910-6 |  | τεμ. |  | 65 |  |  |
| Α10 | Λαμπτήρας 400W HQI-E40 για προβολείς ιωδίου |  | 31531000-7 |  | τεμ. |  | 50 |  |  |
| Α11 | Λαμπτήρας LED Ε27 <=15W με γαλακτερό κάλυμα |  | 31531000-7 |  |  |  | 450 |  |  |
| Β. Φωτιστικά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β1 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 |  | 34993000-4 |  | τεμ. |  | 10 |  |  |
| Β2 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 |  | 34993000-4 |  | τεμ. |  | 50 |  |  |
| Β3 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40 |  | 34993000-4 |  | τεμ. |  | 18 |  |  |
| Β4 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου - μπράτσα τύπου ΔΕΗ για κολώνες φωτισμού πλήρες |  | 31532800-2 |  | τεμ. |  | 40 |  |  |
| Γ. Μετασχηματιστές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ1 | Μετασχηματιστής 250 w για φωτιστικά ατμών νατρίου sodium |  | 31170000-8 |  | τεμ. |  | 30 |  |  |
| Γ2 | Μετασχηματιστής 1000W για προβολείς HQI |  | 31170000-8 |  | τεμ. |  | 2 |  |  |
| Γ3 | Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI |  | 31170000-8 |  | τεμ. |  | 50 |  |  |
| Δ. Εκκινητές - σταρτερ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ1 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22 W |  | 31532500-9 |  | τεμ. |  | 35 |  |  |
| Δ2 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 80W |  | 31532500-9 |  | τεμ. |  | 35 |  |  |
| Δ3 | Εκκινητής 400 W : Στάρτερ |  | 31532500-9 |  | τεμ. |  | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Μερικό σύνολο |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

| Ομάδα Β. Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. Ασφάλειες |  |  |  |  |  |  |
| Α1 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |  |  |
| Α2 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |  |  |
| Α3 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |  |  |
| Α4 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |  |  |
| Α5 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3 Χ 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |  |  |
| Α6 | Ασφάλειες γυάλινες 2Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |  |  |
| Α7 | Ασφάλειες γυάλινες 4Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |  |  |
| Α8 | Φυσίγγια νεοζέτ 35 Α | 31211300-1 | τεμ. | 30 |  |  |
| Α9 | Φυσίγγια νεοζέτ 63Α | 31211300-1 | τεμ. | 30 |  |  |
| Α10 | Φυσίγγια 25Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |  |  |
| Α11 | Φυσίγγια 35Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |  |  |
| Β. Καλώδια |  |  |  |  |  |  |
| Β1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ | 31320000-5 | μέτρα | 250 |  |  |
| Β2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ | 31320000-5 | μέτρα | 200 |  |  |
| Β3 | Καλώδιο NYY 3Χ1,5 | 31320000-5 | μέτρα | 200 |  |  |
| Β4 | Καλώδιο NYY 3Χ2,5 | 31320000-5 | μέτρα | 200 |  |  |
| Β5 | Καλώδιο NYY 3χ4,0 τα.χ. | 31320000-5 | μέτρα | 30 |  |  |
| Β6 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ. Κουλούρα 100μ. (μπλέ μαύρο κίτρινο) | 31320000-5 | μέτρα | 500 |  |  |
| Β7 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ2,5 τα.χ, | 31320000-5 | μέτρα | 50 |  |  |
| Γ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ |  |  |  |  |  |  |
| Γ1 | Πρίζα χωνευτή (utp) διπλή | 31224100-3 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ2 | Πρίζα εξωτερική (utp) διπλή | 31224100-3 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ3 | Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός μονός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ4 | Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός διπλός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ5 | Διακόπτης χωνευτός κομμιτατέρ μονός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ6 | Διακόπτης χωνευτός κομμιτατέρ διπλός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Γ7 | Φις σούκο θηλυκό | 31224100-3 | τεμ. | 30 |  |  |
| Γ8 | Φις σούκο αρσενικό | 31224100-3 | τεμ. | 30 |  |  |
| Γ9 | Ντουϊ διασπόμενο Ε27 | 31532000-4 | τεμ. | 200 |  |  |
| Γ10 | Ντουϊ διασπόμενο Ε40 | 31532000-4 | τεμ. | 100 |  |  |
| Δ. Ρελέ κ.λ.π. |  |  |  |  |  |  |
| Δ1 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ2 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 40 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ3 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 1 Χ 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Δ4 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 38750000-7 | τεμ. | 15 |  |  |
| Δ5 | Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό | 38750000-7 | τεμ. | 10 |  |  |
| Ε. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά |  |  |  |  |  |  |
| Ε1 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1 Σειράς μεταλλικούς | 31214300-2 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε2 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2 Σειρών μεταλλικός | 31214300-2 | τεμ. | 3 |  |  |
| Ε3 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 Σειρών μεταλλικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε4 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε5 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 2 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε6 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 3 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε7 | Βάσεις γλόμπου κυρτές | 31681410-0 | τεμ. | 30 |  |  |
| Ε8 | Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10Χ10 | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Ε9 | Δεματικά καλωδίων 350χιλ | 31681410-0 | Σετ 100 τεμ. | 10 |  |  |
| Ε10 | Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο | 31224100-3 | τεμ. | 20 |  |  |
| Ε11 | Πισοταινία φαρδιά | 31681410-0 | τεμ. | 10 |  |  |
| Ε12 | Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά | 31681410-0 | τεμ. | 4 |  |  |
| Ε13 | Θερμομαγνητικά 10-16Α | 31681410-0 | τεμ. | 3 |  |  |
| Ε14 | Θερμομαγνητικά 6-10Α | 31681410-0 | τεμ. | 3 |  |  |
| Ε15 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές φαρδιές 38mm | 31681000-3 | τεμ. | 50 |  |  |
| Ε16 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές στενές 19mm | 31681000-3 | τεμ. | 44 |  |  |
| Ε17 | Σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου | 31681410-0 | τεμ. | 2 |  |  |
| Ε18 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο 500V | 31681410-0 | τεμ. | 5 |  |  |
| Ε19 | Κλέμμες για καλώδιο 2,5τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 30 |  |  |
| Ε20 | Κλέμμες για καλώδιο 16τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 20 |  |  |
| Ε21 | Πολύμπριζο 5 θέσεων | 31224100-3 | τεμ. | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Μερικό σύνολο |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο |  |  |

Η ποιότητα των ανωτέρω προμηθευόμενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα

του κράτους.

Ηράκλεια ………………………….  Ο Προμηθευτής

Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείμενο με το πράσινο χρώμα

(σφραγίδα, υπογραφή)